## Sheet1
附件1：
通榆县农村供水保障排查工作清单
乡镇： 村： 屯： 排查单位： 排查责任人（签字）： 填表日期： 年 月 日
管网类 | 是否存在漏点 |  | 是否存在冻堵 | 是否新建房未入户包括自建房 |  | 主管道是否存在问题 |  |  | 是否存在夏季老百姓自来水浇地不够吃
设备类 | 水泵是否正常使用 | 变频器是否正常使用 | 消毒设备是否正常使用 | 水处理设备是否正常使用 |  | 取暖设备是否正常使用 |  |  | 监控设备是否正常使用
室内外卫生及井房类 | 室内物品是否摆放整齐 | 是否有和饮水无关的杂物 | 地面是否干净整洁 | 墙体是否大面积脱落 | 室外井房墙体是否破损 | 井房围栏内是否堆放杂物或有杂草 | 围栏外井房30米范围内是否堆放杂物 | 井房围栏是否损坏 | 井坑是否完好 | 井房是否低洼，雨大积水
污染源类及种植类 | 半径30米是否存在圈舍 | 半径30米是否存在闲置房屋 | 半径30米是否存在住人房屋 | 围栏内种植农作物（品种） |  | 围栏外井房30米范围内是否种植农作物（品种） |  |  | 围栏内、外种植农作物是否使用高浓度化肥或农药
证件、及水费收缴类 | 健康证是否更新 | 卫生许可证是否过期 | 水质检测报告是否过期 | 制度版是否完整 | 消杀记录是否齐全 | 应急预案是否上墙 | 四项制度是否上墙 |  | 是否收缴水费 | 是否有水费收缴票据、台账等
水质及满意度类 | 是否存在水质发黄、发红、发黑等情况 |  |  | 是否水质有异味 |  | 是否水中有杂质、沉淀物等 |  |  | 农户是否满意*
备 注
填表说明：1、此表必须如实填写，不得填报虚假信息；2、此表单位务必复印留存，以备县级督查检查使用；3、此表有无问题都需要上报，无问题上报填写基础信息的空表，此表作为排查记录的一部分备查。